Mońki, dnia  21.11.2018r.

SP ZOZ –VI – 262/K/157/2018

DO  WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW

Dotyczy: Zapytania cenowego na wykonanie dokumentacji na termomodernizację
                dla SP ZOZ w  Mońkach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach  udziela odpowiedzi na zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji na termomodernizację dla SP ZOZ w  Mońkach z dnia 16.11.2018r.

I.                     Pakiet I

Pytanie 1

- Czy Zamawiający przewiduje zakres projektu obejmujący wszystkie rozwiązania zawarte w audycie czy tylko określone w zapytaniu o cenę?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje zakres projektu obejmujący wszystkie rozwiązania zawarte w audycie

Pytanie 2

- Czy budynki lub teren znajdują się pod ochroną konserwatorską?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 3

- Jaka jest moc zamówiona węzła cieplnego dla potrzeb c.o., ciepłej wody, wentylacji/klimatyzacji?

Odpowiedź:

Moc zainstalowana węzła cieplnego 14,5 MW

Pytanie 4

- Czy Zamawiający posiada opracowanie ornitologiczne wykonane w okresie lęgowym ptaków czy zakres opracowania obejmuje takie opracowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada opracowania ornitologicznego wykonanego w okresie lęgowym ptaków. Zakres opracowania nie obejmuje takiego opracowania.

Pytanie 5

- Czy Zamawiający posiada archiwalną dokumentację budowlaną i instalacyjną i w jakim zakresie?

Odpowiedź:

Nie

II.           Pakiet II

Pytanie 6

- Jaki jest zakres opracowanie dotyczący instalacji elektrycznych.

Odpowiedź:

Opracowanie dotyczy wymiany oświetlenia na energooszczędne, zarzadzanie energię

Pytanie 7

- Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie OZE i w jakim zakresie?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 8

- Czy Zamawiający przewiduje uzyskanie oszczędności w zakresie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 9

- Czy zamawiający ubiega się o dofinansowanie inwestycji i z jakich źródeł?

Odpowiedź:

Tak, obecnie planujemy ubieganie się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Pytanie 10

Czy Zamawiający / użytkownik/ posiada jakąkolwiek dokumentację  obiektu?

Odpowiedź:

Zamawiający podsiada starą dokumentację – nieaktualną.

Pytanie 11

Czy na terenie na którym zlokalizowany jest budynek  /działka nr 1040/1 /,

obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

Odpowiedź:

Tak

czy należy wystąpić o decyzje lokalizacji celu publicznego

Odpowiedź:

Nie

i czy teren lub budynek  objęty jest ochroną  konserwatorską?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 12

Czy zakres prac nie wykracza poza wymianę instalacji c.o, instalacji elektrycznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropów  oraz pokrycia dach ?

Odpowiedź:

Wykracza (obejmuje cały zakres objęty przepisami)

Pytanie 13

Czy do uzyskania kompletnych danych do wniosku nie należy opracować projektu c.u.w. ,  który jest integralną częścią  audytu energetycznego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 14

Proszę o informację czy w zakres projektu budowlanego będzie wchodziła jakakolwiek przebudowa?

Odpowiedź:

Nie, chyba ze zajdzie taka konieczność.

Pytanie 15

Jeżeli tak to  planowane roboty będą wymagały dostosowania   obiektu do obowiązujących Warunków Technicznych (warunki p.poż, sanitarne, winda, w-c niepełnosprawnych. itp.)

Odpowiedź:

j.w.

Pytanie 16

Czy w zakresie projektu będzie przebudowa  lub budowa wentylacji mechanicznej, co jest ściśle powiązane z termomodernizacją?

Odpowiedź:

w zależności od opracowanych audytów energetycznych

Pytanie 17

Proszę o podanie danych metrażowych   budynków objętych opracowaniem z uwzględnieniem ilości kondygnacji nadziemnych i podziemnych.

Odpowiedź:

Według posiadanych szacunkowych danych  powierzchnie oraz kubatura budynków przedstawia się następująco:

a) Budynek  Oddział Pediatryczny i inne:

- powierzchnia zabudowy ok. 500m2

-  powierzchnia użytkowa ok. 785 m2

-  kubatura ok. 3255m3

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne i 1 podziemną

b) Budynek Oddział Położniczo - Ginekologiczny i inne.

- powierzchnia zabudowy ok. 1100m2

-  powierzchnia użytkowa ok. 1600 m2

-  kubatura ok. 7030m3

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne i 1 podziemną

c) Budynek Oddział Chorób Wewnętrznych i inne.

- powierzchnia zabudowy ok. 1160m2

-  powierzchnia użytkowa ok. 3400 m2

-  kubatura ok. 16665m3

Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne i 1 podziemną

d) Budynek Sekcji Administracyjno – Technicznej

- powierzchnia zabudowy ok. 200m2

-  powierzchnia użytkowa ok. 320m2

-  kubatura ok. 1415m3

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne i 1 podziemną

Pytanie 18

Nieruchomość przy Al. Niepodległości 9 stanowi kompleks budynków połączonych wspólnymi ścianami - czy praca instalacji c.o. jest niezależna w każdym budynku ?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 19

Ponieważ przy opracowywaniu dokumentacji projektowej jest niezbędna ścisła współpraca z audytorem czy nie byłoby celowym zmianę zakresu pakietów na:

Pakiety nr 1,2,3….: Projekt termomodernizacji +audyt na dany oddział (budynek) ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie 20

zwracamy się z prośbą o podanie kubatury dla obiektów objętych

zapytaniem ofertowym :

SP ZOZ –VI – 262/K/157/2018

tj:

- Budynek Oddział Pediatryczny i inne.

- Budynek Oddział Położniczo - Ginekologiczny i inne

- Budynek Oddział Chorób Wewnętrznych i inne.

- Budynek Sekcji Administracyjno - Technicznej

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź zawarta w pytaniu 17.

Pytanie 21

Proszę o dane techniczne (m.in powierzchnia, kubatura) budynków: Oddział Pediatryczny i inne..., Oddział Chorób Wewnętrznych i inne..., Oddział Położniczo - Ginekologiczny i inne..., Budynek Sekcji Administracyjno – Technicznej, Lokalnej Sieci Ciepłowniczej.

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź zawarta w pytaniu 17.

Ponadto informujemy, iż Zamawiający posiada starą, nieaktualną dokumentacje dot. Lokalnej Sieci Ciepłowniczej.

Pozostałe warunki zapytania pozostają bez zmian.