Umowa nr UDA-RPPD.08.04.01-20-0044/18-00 o dofinansowanie Projektu pn.: „Poprawa efektywności i dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej SP ZOZ w Mońkach na poziomie leczenia stacjonarnego  i ambulatoryjnego w zakresie schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych”

Nr Projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0044/18

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII  Infrastruktura dla usług Użyteczności Publicznej Działanie 8.4. Infrastruktura Społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Mońki, dnia 12.02.2021r.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

w Mońkach

Al. Niepodległości 9

19-100 Mońki

DO  WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW

Znak sprawy: SPZOZ-VI-262/PU/1/2021

Dotyczy: Zapytania ofertowego na  dostawę  sprzętu medycznego ujętego w pakietach I-VI dla potrzeb Oddziału Rehabilitacyjnego i Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach, w związku z zapytaniami Wykonawców wyjaśnia treść zapytania ofertowego:

Pytanie 1

Pakiet nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści balkonik chodzik ułatwiający wstawanie 3 szt. o wysokości 790

mm-970 mm? Pozostałem parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 2

Pakiet nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy 13 szt. z blatem dwuczęściowym oraz

wymiarach blatu szer. 420 mm, dł. 90,2 mm (zewnętrzne) i ruchomej części blatu

420 mm x 650 mm? Pozostałem parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

2. Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni w pakiecie 2.

Pytanie 3

Pakiet nr 3

1. Czy Zamawiający dopuści stojak na odpady medyczne nie będący wyrobem medycznym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stojak na odpady medyczne nie będący wyrobem medycznym. W tym przypadku należy złożyć stosowne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu. Natomiast dokumenty dopuszczenia wynikające z zapisów ustawy o wyrobach medycznych wymagane w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, w zakresie wyrobu medycznego, stają się bezprzedmiotowe.

Pytanie 4

Pakiet III

Czy Zamawiający dopuści kółka o średnicy 75 mm? Jest to parametr wyższy od opisanego.

Opisany sprzęt nie podlega ustawie o wyrobach medycznych. Nie istnieją również inne wymagania zasadnicze, z którymi produkt mógłby być zgodny. W związku z tym produkt nie podlega certyfikacji CE i nie jest możliwe wystawienie dla niego ważnej deklaracji zgodności. Produkt jest dopuszczony do obrotu bez żadnych dodatkowych dokumentów. Czy wobec tego Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia certyfikatu CE lub deklaracji zgodności, dopuszczając złożenie stosownego oświadczenia w tym zakresie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stojak na odpady medyczne, który posiada koła o średnicy 75 mm przy spełnieniu pozostałych parametrów. Zamawiający dopuszcza stojak na odpady medyczne nie będący wyrobem medycznym. W tym przypadku należy złożyć stosowne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu. Natomiast dokumenty dopuszczenia wynikające z zapisów ustawy o wyrobach medycznych wymagane w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, w zakresie wyrobu medycznego,  stają się bezprzedmiotowe.

Pytanie 5

1) Dotyczy pakietu V – stół do pionizacji

Czy Zamawiający dopuści stół do pionizacji o następującej specyfikacji:

- regulowana wysokość leżyska za pomocą pilota

- elektroniczna regulacja wysokości i kąta nachylenia za pomocą pilota przewodowego

- centralny system jezdny

- obciążenie 150 kg

- w zestawie trzy pasy do stabilizacji pacjenta

| Wymiary: dł x szer | 200 x 68 cm |
| --- | --- |
| Leżysko | 200 x 68 cm |
| Wysokość | 58 - 96 cm |
| Regulacja kąta nachylenia leżyska | do 87o |
| Maksymalne obciążenie | do 150 kg |
| Zasilanie | 230V / 50Hz |

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie 6

1) Dotyczy pakietu V – stół do masażu z regulacją elektryczną wysokości

Czy Zamawiający dopuści stół do masażu o następującej specyfikacji:

- stół trzyczęściowy (leżysko główne, część pod nogi, zagłówek z otworem na twarz),

- stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali,

- rama malowana proszkowo – bardzo odporna na obicia i zarysowania,

- tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących,

- elektryczna regulacja wysokości,

- regulowany kąt zagłówka (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej),

- zmiany ustawień nożnej części leżyska za pomocą sprężyny gazowej,

- centralny system jezdny,

- pilot ręczny,

- tapicerka w wybranym kolorze z palety,

- wymiary (dł. x szer.) [mm]: 1900 x 660,

- elektroniczna regulacja wysokości za pomocą pilota [mm]: 490 – 1050,

- regulacja zagłówka [°]: -85 / +35,

- regulacja części pod nogi do pozycji siedzącej [°]: 80,

- maksymalne obciążenie przy podnoszeniu elektrycznym: 130 kg,

- waga stołu bez pacjenta: 75 kg,

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.